## 1-2019
จำนวนวันเดินเครื่องจักร เพื่อใช้ในการคำนวณหามลสารทางอากาศที่ปล่อยออกประจำปี 2562 | [11 empty] | Operating hours
รวมเวลาการเดินเครื่องจักร/วัน | Day | Waste Heat | Fire Steam | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | รวมเวลาการเดินเครื่องจักร/วัน | Waste Heat | Fire Steam | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat
|  | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler |  | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler
|  | (H-3701) | (H-3702) | (H-3703) | (H-3704) | (H-3705) | (H-3706) | (H-3707) | (H-3708) | (H-3709) | (H-37010) |  | (H-3701) | (H-3702) | (H-3703) | (H-3704) | (H-3705) | (H-3706) | (H-3707) | (H-3708) | (H-3709) | (H-3710)
มกราคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 25 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | มกราคม | 744 | S/D | 686.453 | 447.5138 | 141.4807 | 707.0055 | 698.7845 | 702.895 | 657.6796 | 711.116
กุมภาพันธ์ | 28 | 28 | S/D | 28 | S/D | 22 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | กุมภาพันธ์ | 672 | S/D | 620.0221 | #VALUE! | 282.9613 | 638.5856 | 631.1602 | 634.8729 | 572.8177 | 642.2983
มีนาคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 26 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | มีนาคม | 744 | S/D | 686.453 | 465.4144 | 167.2044 | 707.0055 | 698.7845 | 702.895 | 657.6796 | 665.2376
เมษายน | 30 | 30 | S/D | 30 | 28 | 0 | 27 | 19 | 30 | 30 | 30 | เมษายน | 720 | S/D | 664.3094 | 501.2155 | 0 | 615.779 | 428.2873 | 680.221 | 636.4641 | 688.1768
พฤษภาคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 27 | 24 | 28 | 31 | 21 | 15 | 31 | พฤษภาคม | 744 | S/D | 686.453 | 483.3149 | 308.6851 | 638.5856 | 698.7845 | 476.1547 | 318.232 | 711.116
มิถุนายน | 30 | 30 | S/D | 16 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 24 | มิถุนายน | 720 | S/D | 354.2983 | 519.116 | 347.2707 | 615.779 | 676.2431 | 680.221 | 551.6022 | 550.5414
รวมเวลาการเดินเครื่องจักร (วัน) | 181 | 181 | S/D | 167 | 135 | 97 | 172 | 170 | 171 | 160 | 173 | TOTAL | 4344 | S/D | 3697.989 | 2416.5746 | 1247.6022 | 3922.7403 | 3832.0442 | 3877.2597 | 3394.4751 | 3968.4862
จำนวนชั่วโมงเดินเครื่องเฉลี่ย/วัน | 181 | 24 | S/D | 22.1436 | 17.9006 | 12.8619 | 22.8066 | 22.5414 | 22.674 | 21.2155 | 22.9392
Remark: สำหรับใช้คีย์ในรายงาน รว.3 (Utility) | [11 empty] | Remark: สำหรับใช้คีย์ใน Sustainability Application
Reference: ข้อมูจากพี่แก้ว
Note on G7: Chontiwa Yuttiwat: 13 วัน 22 ชม.
Note on N11: Chontiwa Yuttiwat: (จำนวนวันเดินเครื่อง x 24hrs.)/ จำนวนวันทั้งหมดใน 6 เดือน เช่น **ม.ค - มิ.ย 2562 รวมวัน 181 วัน
Note on A13: Chontiwa Yuttiwat: (จำนวนวันเดินเครื่อง x 24hrs.)/ จำนวนวันทั้งหมดใน 6 เดือน เช่น ** ม.ค. - มิ.ย. 2562 รวมวัน 181 วัน

## 2-2019
จำนวนวันเดินเครื่องจักร เพื่อใช้ในการคำนวณหามลสารทางอากาศที่ปล่อยออกประจำปี 2/2562 | [11 empty] | Operating hours
รวมเวลาการเดินเครื่องจักร/วัน | Day | Waste Heat | Fire Steam | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | รวมเวลาการเดินเครื่องจักร/วัน | Waste Heat | Fire Steam | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat | Waste Heat
|  | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler |  | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler | Boiler
|  | (H-3701) | (H-3702) | (H-3703) | (H-3704) | (H-3705) | (H-3706) | (H-3707) | (H-3708) | (H-3709) | (H-3710) |  | (H-3701) | (H-3702) | (H-3703) | (H-3704) | (H-3705) | (H-3706) | (H-3707) | (H-3708) | (H-3709) | (H-3710)
กรกฎาคม | 31 | 31 | S/D | 24 | 30 | 30 | 21 | 31 | 21 | 31 | 31 | กรกฎาคม | 659.087 | S/D | 554.087 | 684.7826 | 356.087 | 449.2174 | 687.3913 | 473.8696 | 646.9565 | 711.6522
สิงหาคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 31 | 4 | 31 | 31 | 30 | 27 | 31 | สิงหาคม | 659.087 | S/D | 715.6957 | 707.6087 | 47.4783 | 663.1304 | 687.3913 | 676.9565 | 563.4783 | 711.6522
กันยายน | 30 | 9 | S/D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 27 | กันยายน | 191.3478 | S/D | 692.6087 | 684.7826 | 356.087 | 641.7391 | 665.2174 | 676.9565 | 438.2609 | 619.8261
ตุลาคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 24 | 13 | 31 | 27 | 31 | 27 | 31 | ตุลาคม | 659.087 | S/D | 715.6957 | 547.8261 | 154.3043 | 663.1304 | 598.6957 | 699.5217 | 563.4783 | 711.6522
พฤศจิกายน | 30 | 30 | S/D | 30 | 29 | 6 | 20 | 23 | 30 | 30 | 25 | พฤศจิกายน | 637.8261 | S/D | 692.6087 | 661.9565 | 71.2174 | 427.8261 | 510 | 676.9565 | 626.087 | 573.913
ธันวาคม | 31 | 31 | S/D | 31 | 31 | 8 | 31 | 28 | 31 | 24 | 31 | ธันวาคม | 659.087 | S/D | 715.6957 | 707.6087 | 94.9565 | 663.1304 | 620.8696 | 699.5217 | 500.8696 | 711.6522
รวมเวลาการเดินเครื่องจักร (วัน) | 184 | 163 | S/D | 177 | 175 | 91 | 164 | 170 | 173 | 160 | 176 | TOTAL | 3465.5217 | 0 | 4086.3913 | 3994.5652 | 1080.1304 | 3508.1739 | 3769.5652 | 3903.7826 | 3339.1304 | 4040.3478
จำนวนชั่วโมงเดินเครื่องเฉลี่ย/วัน | 184 | 21.2609 | S/D | 23.087 | 22.8261 | 11.8696 | 21.3913 | 22.1739 | 22.5652 | 20.8696 | 22.9565
Remark: สำหรับใช้คีย์ในรายงาน รว.3 (Utility) | [11 empty] | Remark: สำหรับใช้คีย์ใน Sustainability Application
Reference: ข้อมูจากพี่แก้ว
Note on N11: Chontiwa Yuttiwat: (จำนวนวันเดินเครื่อง x 24hrs.)/ จำนวนวันทั้งหมดใน 6 เดือน เช่น **ก.ค. - ธ.ค. 2562 รวมวัน 184 วัน
Note on A13: Chontiwa Yuttiwat: (จำนวนวันเดินเครื่อง x 24hrs.)/ จำนวนวันทั้งหมดใน 6 เดือน เช่น **ก.ค. - ธ.ค. 2562 รวมวัน 184 วัน